# 附件4：技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膦酰基丁烷三羧酸 | CAS：37971-36-1 颜色外观：无色至淡黄色透明液体 密度，g/mL：≥1.27 pH（1%水溶液，20℃）：1.5～2.0 活性组份(以PBTCA计) ，% ：≥60 亚磷酸(以PO33-计) ，%：≤0.5 Fe(以Fe2+计)含量，mg/L：≤5.0 氯化物（以Cl-计）含量，mg/L：≤1.0 红外谱图：与数据库内标准样品的红外谱图相似度大于95% |
| 2 | 二己烯三胺五亚甲基膦酸 | CAS：34690-00-1 颜色外观：深琥珀色液体 密度，g/mL：≥1.20 pH（1%水溶液，20℃）：≤2.0 活性组份(以BHMTPMPA计) ，% ：≥50 Fe(以Fe2+计)含量，mg/L：≤60.0 氯化物（以Cl-计）含量，mg/L：≤2.0 红外谱图：与数据库内标准样品的红外谱图相似度大于95% |